Вопросы к Госэкзамену по специальности 14050465

«Холодильная, криогенная техника и кондиционирование»

Машины низкотемпературной техники

- Цикл и схема одноступенчатой холодильной машины с переохладителем.

- Цикл и схема одноступенчатой холодильной машины с РТО.

- Цикл и схема двухступенчатой холодильной машины с неполным промежуточным охлаждением и однократным дросселированием.

- Цикл и схема двухступенчатой холодильной машины с полным промежуточным охлаждением и переохлаждением жидкости в змеевике промежуточного охлаждения.

- Цикл и схема каскадной холодильной машины.

- Основные типы компрессоров, их классификация. Особенности работы компрессоров в холодильных машинах.

- Назначение и основные типы детандеров в холодильной технике, области их применения.

- Теоретический компрессор и детандер. Индикаторная диаграмма теоретического компрессора и детандера.

- Определение работы сжатия компрессора, расширения детандера при различных термодинамических процессах.

- Действительный поршневой компрессор. Конструкции холодильных поршневых компрессоров, классификация. Технико-экономическая характеристика холодильных поршневых компрессоров.

- Индикаторная диаграмма действительного поршневого компрессора. Схематизированные индикаторные диаграммы действительного поршневого компрессора.

- Производительность действительного холодильного поршневого компрессора. Коэффициент подачи действительного поршневого компрессора.

- Регулирование производительности поршневых компрессоров.

- Мощность действительного поршневого компрессора. Коэффициенты полезного действия поршневых компрессоров.

- Многоступенчатое сжатие газов. Теоретический многоступенчатый компрессор. Причины перехода от одноступенчатого сжатия к многоступенчатому. Распределение давлений при многоступенчатом сжатии.

- Газодинамический расчет поршневых компрессоров. Определение газодинамических потерь в газовом тракте поршневого компрессора.

- Динамический расчет поршневых компрессоров. Силы инерции в поршневом компрессоре. Расчет маховика поршневого компрессора.

- Устройство и принцип действия винтовых компрессоров. Конструкции винтовых компрессоров. Геометрические характеристики винтовых компрессоров.

- Режимы работы винтовых компрессоров. Теоретические и действительные индикаторные диаграммы винтовых компрессоров.

- Производительность холодильного винтового компрессора. Коэффициент подачи винтового маслозаполненного компрессора.

- Мощность, потребляемая холодильным винтовым компрессором. Энергетическая эффективность и КПД холодильных винтовых компрессоров. Технико-экономическая характеристика винтовых компрессоров.

- Масляная система холодильного винтового маслозаполненного компрессора. Технологическая схема винтового маслозаполненного компрессорного агрегата.

- Пластинчатый ротационный компрессор. Производительность, потребляемая мощность и КПД. Технико-экономическая характеристика пластинчатого ротационного компрессора.

- Ротационные компрессоры с катящимся ротором. Производительность, потребляемая мощность и КПД. Технико-экономическая характеристика ротационного компрессора с катящимся ротором.

- Спиральные компрессоры. Технико-экономическая характеристика спирального компрессора и его принцип действия.

- Холодильные компрессоры динамического действия. Технико-экономическая характеристика холодильных компрессоров динамического действия.

- Конструктивная схема и принцип действия центробежного компрессора. Рабочие процессы в центробежном компрессоре. Основные элементы центробежных компрессоров.

- Безразмерные параметры центробежного компрессора. Теоретическая и внутренняя мощность ступени центробежного компрессора.

- Характеристики центробежных компрессоров и регулирование их производительности.

- Технико-экономическая характеристика, конструктивная схема и принцип действия осевых компрессоров. Основные элементы осевых компрессоров.

Холодильные установки

- Холодильные предприятия – назначение, классификация. Понятие «единой холодильной цепи». Порядок проектирования, исходные данные для проектирования холодильных предприятий. Методика расчета основных размеров помещений холодильника. Требования, предъявляемые к планировке холодильника.

- Назначение изоляции охлаждаемых помещений. Классификация и свойства теплоизоляционных и пароизоляционных материалов. Типовые изоляционные конструкции холодильных предприятий. Расчет и подбор изоляции в охлаждаемые помещения. Увлажнение материалов в ограждениях холодильников, методы определения возможного увлажнения изоляции.

- Теплопритоки в охлаждаемые помещения холодильников. Источники возникновения, методика расчета. Учет теплопритоков на «камерное оборудование» и на «компрессорное оборудование».

- Системы батарейного и воздушного охлаждения, области применения. Конструкция, методика расчета и подбора приборов охлаждения. Размещение приборов батарейного и воздушного охлаждения в камерах холодильников. Способы снижения усушки продуктов.

- Классификация схем холодильных установок. Требования, предъявляемые к схемам. Преимущества и недостатки схем непосредственного и косвенного охлаждения. Способы подачи жидкого хладагента в испарительную систему схем непосредственного охлаждения. Понятие «кратности циркуляции» хладагента в испарительной системе.

- Схема подключения одноступенчатых агрегатов при наличии нескольких температур кипения. Методика расчета и подбора компрессорных агрегатов одноступенчатого сжатия.

- Условия перехода к двухступенчатому сжатию. Узел обвязки агрегатов двухступенчатого сжатия. Функция промежуточного сосуда. Методика расчета и подбора агрегатов и промежуточного сосуда в схемах двухступенчатого сжатия.

- Схема узла обвязки конденсаторной группы. Типы и конструкция конденсаторов. Функции линейного ресивера. Методика расчета и подбора конденсатора и линейного ресивера.

- Схема узла обвязки винтового компрессорного агрегата с экономайзером. Области применения. Тепловой расчет и подбор компрессорного агрегата с экономайзером.

- Безнасосные аммиачные схемы узла подачи хладагента в испарительную систему с нижним и верхним расположением отделителя жидкости. Преимущества и недостатки. Функции отделителя жидкости в этих схемах. Методика расчета и подбора отделителя жидкости и защитных сосудов.

- Насосно-циркуляционные схемы с верхней и нижней подачей в приборы охлаждения, особенности эксплуатации, преимущества и недостатки. Узел распределительных коллекторов. Регулирование температуры охлаждаемого объекта с учетом способа подачи в приборы охлаждения.

- Схема узла обвязки циркуляционного ресивера и аммиачных насосов, конструктивные варианты. Функции циркуляционного ресивера в зависимости от конструктивного варианта узла обвязки. Методика расчета и подбора циркуляционного ресивера и аммиачного насоса.

- Способы и схемы оттаивания камерных приборов непосредственного охлаждения. Назначение, методика расчета и подбора дренажного ресивера. Схема узла обвязки дренажного ресивера. Способы удаления жидкого хладагента из дренажного ресивера.

- Компаундные схемы холодильных установок. Разновидности, особенности эксплуатации. Функции компаундно-циркуляционного ресивера. Методика расчета и подбора компрессорных агрегатов и сосудов для компаундных схем.

- Схемы охлаждения с промежуточным хладоносителем: классификация, области применения, преимущества и недостатки. Современное холодильное оборудование, применяемое в косвенных системах охлаждения. Выбор температурных режимов; виды и характеристика хладоносителей.

- Конструкция, расчет и подбор испарителей закрытого и открытого типов для схем с промежуточным хладоносителем. Расчет вместимости расширительного сосуда, расхода хладоносителя и подбор насосов для перемещения хладоносителя. Схема оттаивания инея с поверхности приборов охлаждения с промежуточным хладоносителем.

- Косвенные схемы охлаждения с использованием аккумуляторов холода. Области применения. Методика расчета и подбора аккумуляторов холода.

- Безнасосные фреоновые схемы без отделителя жидкости и с отделителем жидкости. Область применения, особенности эксплуатации. Регулирование давления конденсации схем холодильных установок с воздушными конденсаторами в зимний период.

- Использование теплоты конденсации хладагента и естественного холода.

- Сравнение различных систем отвода теплоты конденсации. Типы и конструкция охладителей воды. Преимущества и недостатки. Тепловой расчет и подбор охладителей воды. Методика расчета и подбора водяных насосов.

- Современные тенденции в проектировании холодильных установок, проектирование машинных отделений. Размещение основного и вспомогательного оборудования при централизованном и децентрализованном хладоснабжении. Определение диаметра трубопроводов, проектирование технологических трубопроводов.

- Влияние смазочного масла на работу аммиачных холодильных установок. Выпуск масла из аммиачной системы: схемы, аппараты, методика расчета и подбора.

- Организация возврата масла в компрессор фреоновых холодильных установок. Схемы охлаждения масла и организация системы смазки фреоновых винтовых компрессорных агрегатов.

- Влияние воздуха на работу холодильных установок. Удаление воздуха из системы, схемы, аппараты, их принцип работы.

- Влияние воды на работу холодильной установки. Определение наличия влаги в системе, удаление влаги из системы фреоновых холодильных установок. Влияние механических загрязнений на работу холодильной установки. Мероприятия и аппараты для удаления механических загрязнений.

- Оптимальный режим работы холодильной установки. Отклонения от оптимального режима.

- Монтаж основного и вспомогательного холодильного оборудования. Организация монтажных работ.

- Техническое освидетельствование систем непосредственного охлаждения и с промежуточным хладоносителем: сосуды, аппараты. Заполнение системы: аммиаком, хладоном, хладоносителем.

- Износ оборудования. Система планово - предупредительного ремонта. Основные дефекты деталей и узлов поршневых и винтовых компрессоров. Технология ремонта компрессоров, теплообменных и емкостных аппаратов.

- Производство и применение искусственного водного льда. Ледогенераторы: назначение, классификация, тепловой расчет.

Основы теории кондиционирования воздуха

- Понятие о кондиционировании воздуха. Системы кондиционирования воздуха (СКВ). Регулируемые и поддерживаемые параметры. Рабочая зона.

- Классификация СКВ.

- Влажный воздух: состав и параметры состояния. Аналитическое выражение параметров влажного воздуха (энтальпии, влагосодержания, относительной и абсолютной влажности).

- Влажный воздух. Насыщенный и ненасыщенный влажный воздух. Понятие температуры точки росы и температуры мокрого термометра.

- Диаграмма i-d влажного воздуха. Определение параметров влажного воздуха по диаграмме i-d.

- Изображение в i-d диаграмме характерных процессов изменения состояния влажного воздуха. Определение количества теплоты и количества влаги.

- Понятие тепловлажностного отношения (луча процесса). Метод параллельного переноса луча. Физический и геометрический смысл.

- Основные процессы тепловлажностной обработки воздуха и их изображение в i-d диаграмме.

- Смешение потоков влажного воздуха различных состояний. Определение параметров смеси.

- Процессы обработки влажного воздуха при контакте с водой.

- Пути воздействия наружной среды на СКВ. Область наружного климата.

- Расчетные параметры внутреннего воздуха. Влияние параметров воздуха на тепловые ощущения человека и технологические процессы. Тепловой комфорт и факторы, влияющие на него. Параметры внутреннего воздуха при технологическом кондиционировании. Содержание в воздухе вредных веществ.

- Особенности расчета теплопритоков через ограждения для систем кондиционирования воздуха (от действия разности температур, от действия солнечной радиации, от инфильтрации).

- Особенности расчета теплопритоков от продуктов, от технологических аппаратов, от людей, от электродвигателей, от осветительных приборов для систем кондиционирования воздуха.

- Определение влагопритоков: через ограждающие конструкции, от продуктов, со смоченной поверхности, от людей.

- Определение производительности СКВ. Понятие о рабочей разности температур.

- Составление прямоточной схемы обработки воздуха для теплого периода года.

- Составление прямоточной схемы обработки воздуха для холодного периода года.

- Составление схемы обработки воздуха с рециркуляцией для теплого периода года.

- Составление схемы обработки воздуха с рециркуляцией для холодного периода года.

- Типы контактных теплообменных аппаратов для тепловлажностной обработки воздуха. Их достоинства и недостатки. Основные характеристики.

- Эффективность теплообмена в камерах орошения. Понятие идеального и действительного процессов. Коэффициент эффективности.

- Форсуночные камеры, коэффициенты, характеризующие их работу.

- Воздухонагреватели. Процессы обработки влажного воздуха в поверхностных воздухонагревателях. Их изображение в i-d диаграмме. Определение теплопроизводительности.

- Воздухоохладители. Процессы обработки влажного воздуха в воздухоохладителях. Определение холодопроизводительности.

- Увлажнение воздуха паром. Изображение процесса в i-d диаграмме. Определение расхода пара на увлажнение воздуха. Достоинства и недостатки увлажнения паром.

- Осушение воздуха твердыми сорбентами. Изображение процесса в i-d диаграмме. Определение производительности установки по количеству удаляемой влаги.

- Воздушные фильтры. Характеристики и классификация фильтров.

- Организация воздухообмена в помещении. Конструкции воздухораспределительных устройств.

- Меры по снижению шума. Источники шума. Шумоглушители.